# 供电所停送电制度

第一条：为提高供电可靠性，尽量减少停电时间，可从以下几方面着手。

1、加强对停电计划的月计划、日安排的管理工作，全面考虑各部门的停电需求，纳入统一管理，尽量做到少停电、短停电、不停电，严格控制临时停电，实现一条龙服务。

2、各部门加强对业扩配套工作的联系，方案一经批准实施，立即上报调度，合理安排施工时间。工作时间一经确定必须严格遵守，如需延长时间应由领导批准。

3、对较大业扩工程、检修工作，停电时间确定后，现场负责人在保证安全的前提下，制定施工进度，确保按时交令完工。

第二条：根据白天备用的特点，允许路灯线在备用时间内进行检修，并不计停电次数，若检修拖延时间并影响着灯时，要对单位进行考核。

第三条：停电工作应根据工作性质及线路电压等设履行高低压规程要求的组织措施及技术措施。

第四条：送电时必须得到工作负责人的竣工报告后和许可人许可后方可送电，送电前必须检查安全措施施工撤除，工作人员全部撤离工作现场，现场已清洁，恢复常设标示及遮拦等。